ФК 510-1

|  |  |
| --- | --- |
| **Сертификат за акредитация, рег. № 151 ЛИ / 23.07.2015г.**  валиден до 23.07.2019г.  издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 | $$sert$$ |

**ПРОТОКОЛ от изпитване**

№ 3802/05.03.2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| Изпитван продукт | Вода |
| Обект, от който са взети пробите | Сондажни кладенци около хранилище за РАО |
| Заявител на изпитването | ДП “РАО”, СП "РАО" - Козлодуй |
| Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията | 24.01.2019г. |
| Код на пробите / Описание на пробите за изпитване | за м.Януари на 2019г.  3802-1 / 910; 3802-2 / 924; 3802-3 / 931; 3802-4 / 937; 3802-5 / 942; 3802-6 / 946; 3802-7 / 948; 3802-8 / 949; 3802-9 / 950; 3802-10 / 951; 3802-11 / 952; |
| Метод за изпитване | Определяне на съдържанието на тритий във води, М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 |
| Референтна дата, към която е изчислен резултата | 24.01.2019 14:00 |
| Дата (период) на извършване на изпитването | 24.01.2019 ÷ 28.01.2019 |

Ръководител ЛИ-РХ: ....................................................

(име, фамилия, подпис, печат)

Протокол от изпитване № 3802 / 05.03.2019г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код на пробата** | **Метод за изпитване** | **Изпитван показател** | **Единица на величината** | **Резултати (стойност и разширена неопределеност)** | **Норма на изпитвания показател** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3802-1 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.84E+00 | - |
| $$num$$ $$cod$$ | <4.86E+00 | - |
| 3802-3 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.94E+00 | - |
| $$num$$ $$cod$$ | <5.00E+00 | - |
| 3802-5 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.92E+00 | - |
| $$num$$ $$cod$$ | <4.92E+00 | - |
| 3802-7 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.79E+00 | - |
| $$num$$ $$cod$$ | <4.90E+00 | - |
| 3802-9 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.96E+00 | - |
| $$num$$ $$cod$$ | <4.77E+00 | - |
| 3802-11 | М.ЛИ-РХ-03 Редакция 02/2014 | $$num$$ $$cod$$ | Bq/L | <4.75E+00 | - |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС ENISO/IEC 17025.  ЗАБЕЛЕЖКА 2: Резултатите от изпитването се отнасят само за изпитваните проби.  Протоколът от изпитване не може да бъде възпроизвеждан, освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Извършили изпитването: | Ръководител ЛИ-РХ:  ...............................................  (име, фамилия, подпис) |
| ............................................  ............................................ |