Ф 704– 2

**ЗАЯВКАЗА ИЗПИТВАНЕ**

№……… ………….....

*3176*

/*31.01.2017*

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: *ОП01-ИЕ.РНК.ИН.001/01*  ……………………………………….……….. |

……………………………………….……………………………………….….

|  |
| --- |
| Изпитван продукт *Газообразни изхвърляния* |
| Обект, от който са взети пробите: *Вентилационна тръба-2*  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Изпитван показател/размерност: *Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди / Bq/m3*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………....……………………………………………. |
| Брой, количество, описание на пробите *1() брой проби, Сборна проба, аерозолен*  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..…………………………………………….  *филтър за период 03.01.2017 ÷ 31.01.2017, за м.Януари на 2017г. 3176-1 /*  …………………………………………………………..…………………………………………….  *Вентилационна тръба-2, Vвъздух=19045.4 m3,*  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Референтна дата: *17.01.2017 09:34*  …………………………… |
| Срок за изпълнение: *16.02.2017*  …………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане: *31.01.2017*  …………………………… | |
| Приел: *Непознат Непознат*  ……………………….  (име, фамилия) | ......................................  (подпис) |
| Забележка:  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………………………………………… | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантираконфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването.Лабораторията не възнамерява да правиобщественодостъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентътщебъдеинформиранпредварително, освенакотова не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.