Ф 704– 2

**ЗАЯВКАЗА ИЗПИТВАНЕ**

№……… ………….....

*3478*

/*04-07-2018*

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: *ПП12-ИЕ.РНК.ПН.007/00*  ……………………………………….……….. |

……………………………………….……………………………………….….

|  |
| --- |
| Изпитван продукт *Технологичен отпадък* |
| Обект, от който са взети пробите: *Вентилационна тръба-1 и Вентилационна тръба-2*  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Изпитван показател/размерност: *Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………....…………………………………………….  *Съдържание на алфа-излъчващи радионуклиди / Bq/mL* |
| Брой, количество, описание на пробите *2(двa) броя проби, 3478-1 / , , 3478-2 / ,*  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..…………………………………………….  *,*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Референтна дата: *3478-1 / 16-07-2018 14:00; 3478-2 / 09-07-2018 14:00;*  …………………………… |
| Срок за изпълнение: *24-07-2018*  …………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане: *04-07-2018 14:10*  …………………………… | |
| Приел: *Петър Катранкиев*  ……………………….  (име, фамилия) | ......................................  (подпис) |
| Забележка: *\*Към неопределеността е добавена 10% систематична грешка.*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………………………………………… | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантираконфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването.Лабораторията не възнамерява да правиобщественодостъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентътщебъдеинформиранпредварително, освенакотова не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.