Ф 704– 2

**ЗАЯВКАЗА ИЗПИТВАНЕ**

№……… ………….....

*3479*

/*05-07-2018*

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: *ОП08-ИЕ.ФХК.ПР.002/00*  ……………………………………….……….. |

……………………………………….……………………………………….….

|  |
| --- |
| Изпитван продукт *Течни изхвърляния* |
| Обект, от който са взети пробите: *Спец корпус-1, Спец корпус-2 и БАК (Изход2)*  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Изпитван показател/размерност: *Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………....…………………………………………….  *Съдържание на алфа-излъчващи радионуклиди / Bq/m3* |
| Брой, количество, описание на пробите *3(три) броя проби, Период за вземане на*  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..…………………………………………….  *пробите: 02-07-201г. - 31-07-201г. за Юли на 2018г. 3479-1 / Спец корпус-1, ,*  …………………………………………………………..…………………………………………….  *3479-2 / Спец корпус-2, , 3479-3 / БАК 1и2, ,*  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Референтна дата: *3479-1 / 16-07-2018 23:00; 3479-2 / 18-07-2018 11:00; 3479-3 / 16-07-2018 23:00;*  …………………………… |
| Срок за изпълнение: *31-07-2018*  …………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане: *05-07-2018 11:36*  …………………………… | |
| Приел: *Петър Катранкиев*  ……………………….  (име, фамилия) | ......................................  (подпис) |
| Забележка:  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………………………………………… | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантираконфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването.Лабораторията не възнамерява да правиобщественодостъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентътщебъдеинформиранпредварително, освенакотова не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.