Ф 704– 2

**ЗАЯВКАЗА ИЗПИТВАНЕ**

№……… ………….....

*3481*

/*19-07-2018*

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: *ПП12-ИЕ.РНК.ПН.007/00*  ……………………………………….……….. |

……………………………………….……………………………………….….

|  |
| --- |
| Изпитван продукт *Течни изхвърляния* |
| Обект, от който са взети пробите: *Спец корпус-1 и Спец корпус-2*  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Изпитван показател/размерност: *Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди / Bq/L*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………....……………………………………………. |
| Брой, количество, описание на пробите *2(двa) броя проби, Период за вземане на*  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..…………………………………………….  *пробите: 01-06-201г. - 01-07-201г. за Юни на 2018г. 3481-1 / Спец корпус-1, ,*  …………………………………………………………..…………………………………………….  *3481-2 / Спец корпус-2, ,*  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Референтна дата: *16-06-2018 12:00*  …………………………… |
| Срок за изпълнение: *20-07-2018*  …………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане: *19-07-2018 12:50*  …………………………… | |
| Приел: *Петър Катранкиев*  ……………………….  (име, фамилия) | ......................................  (подпис) |
| Забележка:  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………………………………………… | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантираконфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването.Лабораторията не възнамерява да правиобщественодостъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентътщебъдеинформиранпредварително, освенакотова не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.