Ф 704– 2

**ЗАЯВКАЗА ИЗПИТВАНЕ**

№……… ………….....

*3483*

/*19-07-2018*

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: *ОП01-ИЕ.РНК.ИН.001/01*  ……………………………………….……….. |

……………………………………….……………………………………….….

|  |
| --- |
| Изпитван продукт *Газообразни изхвърляния* |
| Обект, от който са взети пробите: *Вентилационна тръба-1 и Вентилационна тръба-2*  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………..……………………………………………. |
| Изпитван показател/размерност: *Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди / Bq/m3*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………....……………………………………………. |
| Брой, количество, описание на пробите *2(двa) броя проби, Период за вземане на*  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..…………………………………………….  *пробите: 01-06-201г. - 01-07-201г. за м.Юни на 2018г. 3483-1 / Вентилационна*  …………………………………………………………..…………………………………………….  *тръба-1, с обем V=12345.25m3, 3483-2 / Вентилационна тръба-2, с обем*  …………………………………………………………..…………………………………………….  *V=15879.25m3,* |
| Референтна дата: *16-06-2018 14:00*  …………………………… |
| Срок за изпълнение: *21-07-2018*  …………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане: *19-07-2018 14:21*  …………………………… | |
| Приел: *Мартин Илиев*  ……………………….  (име, фамилия) | ......................................  (подпис) |
| Забележка: *\*Към неопределеността е добавена 10% систематична грешка.*  …………………………………………………………..…………………………………………….  …………………………………………………………………………………………… | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантираконфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването.Лабораторията не възнамерява да правиобщественодостъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентътщебъдеинформиранпредварително, освенакотова не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.