Ф 704– 2

**ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ**

№ ***4359*** / ***04.09.2020***

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: ***ОП01-ИЕ.РНК.ИН.001/03*** |

|  |
| --- |
| Изпитван продукт: ***Газообразни изхвърляния*** |
| Обект, от който са взети пробите: ***Вентилационна тръба-1 и Вентилационна тръба-2*** |
| Изпитван показател/размерност: ***Съдържание на 3H / Bq/ml*** |
| Брой, количество, описание на пробите ***4 (четири) броя Сборни проби воден десорбат за м. август за периода: 04.08.2020 ÷ 01.09.2020***  ***4359-1 / ВТ-1, HT+HTO; 4359-2 / ВТ-1, HTO; 4359-3 / ВТ-2, HT+HTO; 4359-4 / ВТ-2, HTO*** |
| Референтна дата: ***18.08.2020 / 10:00*** |
| Срок за изпълнение: ***11.09.2020*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане:***14.08.2020 ÷ 04.09.2020*** | |
| Приел:***Петър Катранкиев***  *(име, фамилия)* | (подпис) |
| Забележка***: Да се докладва МДА на 3H за всяка от пробите*** | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантира конфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването. Лабораторията не възнамерява да прави обществено достъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентът ще бъде информиран предварително, освен ако това не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.